## Sheet1
تطور شبكة توزيع الكهرباء - إمارة دبــي
Development of Electricity Network Disribution - Emirate of Dubai
( 2020 - 2018 )
البيان | الوحدة | 2018 | 2019 | 2020 | Unit | Title
عدد محطات التحويل | (400 كيلو فولت) | 21 | 22 | 23 | (400 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (132 كيلو فولت) | 258 | 285 | 307 | (132 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (33 كيلو فولت) | 101 | 93 | 85* | (33 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (11 & 6.6 كيلو فولت) | 35500 | 38240 | 40588 | (6.6 & 11 kV) | Number of Substations
خطوط هوائية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 1125 | 1164 | 1168 | Km | Overhead Lines 400 kV
خطوط هوائية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 402 | 402 | 402 | Km | Overhead Lines 132 kV
خطوط هوائية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 112 | 112 | 104 | Km | Overhead Lines 33 kV
خطوط هوائية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | - | - | 608 | Km | Overhead Lines 6.6 & 11 kV
كابلات أرضية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 24 | 24 | 24 | Km | Underground cables 400 kV
كابلات أرضية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 2016 | 2146 | 2249 | Km | Underground cables 132 kV
كابلات أرضية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 2076 | 2142 | 2119 | Km | Underground cables 33 kV
كابلات أرضية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | 32482 | 33940 | 34475 | Km | Underground cables 6.6 &11 kV
القدرة المركبة | ميجاوات | 11100 | 11400 | 12300 | MW | Installed Capacity
توربينات غازية | ميجاوات | 7975 | 7975 | 7975 | MW | Gas Turbines
توربينات بخارية | ميجاوات | 2715 | 2715 | 3315 | MW | Steam Turbines
طاقة شمسية كهروضوئية | ميجاوات | 410 | 719 | 1010 | MW | Solar PV
طاقة من الفحم النظيف | ميجاوات | - | - | 600 | MW | Clean Coal Plant
الطلب الذروي | ميجاوات | 8507 | 8516 | 9074 | MW | Peak Demand
المصدر : هيئة كهرباء ومياه دبي |  |  |  |  | Source : Dubai Electricity and Water Authority
*وقف تشغيل 8 محطات | [5 empty] | *Decomissioning of 8 substations