## 9-4
تطور شبكة توزيع الكهرباء - إمارة دبــي
Development of Electricity Network Disribution - Emirate of Dubai
( 2019 - 2017 )
البيان | الوحدة | 2017 | 2018 | 2019 | Unit | Title
عدد المحطات الفرعية | (400 كيلو فولت) | 21 | 21 | 22 | (400 kV) | Number of Substations
عدد المحطات الفرعية | (132 كيلو فولت) | 236 | 258 | 285 | (132 kV) | Number of Substations
عدد المحطات الفرعية | (33 كيلو فولت) | 104 | 101 | 93 | (33 kV) | Number of Substations
عدد المحطات الفرعية | (11 & 6.6 كيلو فولت) | 33763 | 35500 | 38240 | (6.6 & 11 kV) | Number of Substations
خطوط هوائية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 1125 | 1125 | 1164 | Km | Overhead Lines 400 kV
خطوط هوائية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 413 | 402 | 402 | Km | Overhead Lines 132 kV
خطوط هوائية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 113 | 112 | 112 | Km | Overhead Lines 33 kV
كابلات أرضية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 23 | 24 | 24 | Km | Underground cables 400 kV
كابلات أرضية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 1867 | 2016 | 2146 | Km | Underground cables 132 kV
كابلات أرضية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 2075 | 2076 | 2142 | Km | Underground cables 33 kV
كابلات أرضية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | 30917 | 32482 | 33940 | Km | Underground cables 6.6 &11 kV
القدرة المركبة | ميجا وات | 10200 | 11100 | 11400 | MW | Installed Capacity
الحمل الذروي | ميجا وات | 8232 | 8507 | 8516 | MW | Peak Demand
المصدر : هيئة كهرباء ومياه دبي |  |  |  |  | Source : Dubai Electricity and Water Authority