## Sheet1
تطور شبكة توزيع الكهرباء - إمارة دبــي
Development of Electricity Network Disribution - Emirate of Dubai
( 2023 - 2021 )
البيان | الوحدة | 2021 | 2022 | 2023 | Unit | Title
عدد محطات التحويل | (400 كيلو فولت) | 25 | 27 | 27 | (400 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (132 كيلو فولت) | 319 | 334 | 348 | (132 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (33 كيلو فولت) | 81 | 73* | 75 | (33 kV) | Number of Substations
عدد محطات التحويل | (11 & 6.6 كيلو فولت) | 41814 | 42771 | 44015 | (6.6 & 11 kV) | Number of Substations
خطوط هوائية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 1386 | 1388 | 1388 | Km | Overhead Lines 400 kV
خطوط هوائية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 369 | 367** | 331* | Km | Overhead Lines 132 kV
خطوط هوائية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 100 | 100 | 100 | Km | Overhead Lines 33 kV
خطوط هوائية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | 606 | 613 | 607** | Km | Overhead Lines 6.6 & 11 kV
كابلات أرضية 400 كيلو فولت | كيلو متر | 25 | 25 | 26 | Km | Underground cables 400 kV
كابلات أرضية 132 كيلو فولت | كيلو متر | 2335 | 2552 | 2668 | Km | Underground cables 132 kV
كابلات أرضية 33 كيلو فولت | كيلو متر | 2108 | 2,000*** | 1,966*** | Km | Underground cables 33 kV
كابلات أرضية 11 & 6.6 كيلو فولت | كيلو متر | 35001 | 35541 | 36174 | Km | Underground cables 6.6 & 11 kV
القدرة الإنتاجية الكلية | ميجاوات | 13417 | 14517 | 16270 | MW | Total Installed Capacity
توربينات غازية | ميجاوات | 7975 | 7975 | 8528 | MW | Gas Turbines
توربينات بخارية | ميجاوات | 3915 | 4515 | 5115 | MW | Steam Turbines
طاقة شمسية كهروضوئية ومركزة | ميجاوات | 1527 | 2027 | 2627 | MW | Solar PV and CSP
طاقة من الفحم النظيف | ميجاوات | - | - | - | MW | Clean Coal Plant
الطلب الذروي | ميجاوات | 9240 | 9549 | 10408 | MW | Peak Demand
المصدر : هيئة كهرباء ومياه دبي |  |  |  |  | Source : Dubai Electricity and Water Authority
* انخفاض الأطوال بسبب تحويل خطوط 132 كيلو فولت من هوائية إلى أرضية |  |  |  |  | *Reduction due to undergrounding of 132 kV OHL
** انخفاض الأطوال بسبب تحويل خطوط 11& 6.6 كيلو فولت من هوائية إلى أرضية في المناطق السكنية |  |  |  | **Reduction due to undergrounding of 11 & 6.6 kV OHL in Residential areas
*** انخفاض الأطوال بسبب وقف تشغيل كابلات 33 كيلو فولت |  |  |  |  | ***Reduction due to decommissioning of 33kV cables